	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-7501호(2017.08.14.) 『2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 다른 검수계획 알림』

나. 수서119안전센터-5173호(2017.08.20.) 『2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 자체 계획 보고』

2. 2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 대    상 : 27개소(도색 23, 보온 4)

나. 기    간 : 2017.08.21.(월) ~ 09.17.(일)

다. 검수결과 : 양호 26개소(도색 23,보온 3), 불량 1개소(보온 1)

붙임 : 2017년도 강남소방서 도색 및 보온대상 검수 결과 1부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	남기욱		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	09/18 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-5811	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)