문서번호	기반시설과-3726
결재일자	2017.9.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전문관	기반시설과장
이건용		석대창	09/18 代조운행
협 조
	★주무관			박관호

작업완료 검사 결과 보고(9차)

-2017년 한강 수경시설 유지보수공사-

2017. 09.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(9차)

[2017년 한강 수경시설 유지보수공사]

『2017년 한강 수경시설 유지보수 공사(연간단가)』의 제9차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : ㈜서령조경 (대표자: 황인숙)

◯ 계약기간 : ‘17. 3. 21. ~ ’17. 12. 29.

◯ 도급금액 : 금541,128천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘17. 9. 14.

◯ 작업 기간 : ‘17. 9. 14. ~ 9. 18.

◯ 작업 비용

- 9차: 금39,259,000원

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
9	197,912	39,259	237,171	303,957
	36.57%	7.26%	43.83%	56.17%

◯ 작업 내역

․ 여의도 물빛광장 : 펌프철거, STS 수중펌프 설치(신설), 펌프 이전 설치, 펌프 분해

조립, 압력센서 및 박스 점검 설치, 제수변 밸브키 보수 및 제작,

CD플레이어 수리

․ 뚝섬 조형분수 : 집수정 미장 및 도포

□ 작업 완료 보고((주)서령조경)

◯ 일    자 : ‘17. 9. 18.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘17. 9. 18.

◯ 검 사 자 : 공업6급 석대창 외 2명(박관호, 이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

물빛광장 펌프 교체(2대)	조형분수 집수정 미장 작업

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 사진대지 1부.  끝.