투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 수관식보일러 청관제 구매 승인

1. 중랑사업소 – 2017- 110338(2017.09.11)호 관련입니다.

2. 하수슬러지 건조시설 수관식보일러 청관제 구매사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 수관식보일러 청관제 구매

***********농축방지제 및 분사제 함유 청관제 1500㎏ 구매

**********************

나. 검토결과

수관식보일러에 공급하는 응축수는 연속하여 재사용 함에 따라 농축방지제와 분사제가 함유된 제품의 구매가 요구되므로 제작사에 권고하는 제품 구매로 보일러 효율개선이 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	09/18 代이도훈
협조자
시행	운영과-8581	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)