문서번호	시설관리과-25821
결재일자	2017.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	09/18 김기상
협조

공공용지 용도 폐지 협의요청에 따른 검토 보고

(동작구 ***********)

2017. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

공공용지 용도 폐지 협의요청에 따른 검토 보고

(동작구 ***********)

동작구 *********** 공공용지 용도 폐지 협의요청에 대하여 현장조사 하고 조치계획을 보고 드림

□ 현 황

○ 매수신청 내용

연번	신청인	용도폐지 대상 재산				용도폐지 검토면적	비고
		지 번	지목	면적	소유자
1	*** ***********	*********	대	57.5	동작구	57.5㎡

□ 보고내용

○ 공공용지 용도 폐지(매각) 대상지는 ***********에서 토지매입 후 주차장 시설로 사용코자 소관사항에 대하여 검토요청한 사항으로,

○ 동작구 ***********에는 수도시설물이 매설되어 있지 않은 것으로 확인됨

- 지적현황측량 성과도 및 상수도지리정보시스템(GIS)

***********************

□ 조치의견

○ 용도 폐지(매각) 대상지에는 수도시설물이 매설되어 있지 않으므로, 동작구(건설관리과)에 ‘의견없음’으로 회신하고자 함.

- 상수도지리정보시스템(GIS)에 미 등재된 수도시설물 발견 시에는 우리사업소 입회하에 원인자부담으로 이설 추진

붙 임 : 공공용지 용도 폐지 협의 공문 1부.  끝.