문서번호	시설관리과-25926
결재일자	2017.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	09/19 김기상
협조

공공용지 용도폐지 협의요청에 따른 검토 보고

(동작구 ***************************************)

2017. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

공공용지 용도폐지 협의요청에 따른 검토 보고

(동작구 ***************************************)

동작구 **************** 공공용지 용도폐지 협의요청에 대하여 현장조사 하고 조치계획을 보고 드림

□ 현 황

○ 매수신청 내용

연번	신청인	용도폐지 대상 재산				용도폐지 검토면적	비고
		지 번	지목	면적㎡)	소유자
1	***************** ***********	**********	도로	2,419	동작구	457㎡
2		***********	대	145	서울시	145㎡
3		***********	도로	78	동작구	78㎡
4		***********	도로	120	동작구	120㎡

□ 보고내용

○ 공공용지 용도폐지(매각) 대상지는 *********에서 토지매입 후 공동주택 및 도시계획시설로 사용코자 소관사항에 대하여 검토요청한 사항으로,

○ 용도폐지 대상지인 동작구 ****************에는 수도시설물이 매설되어 있는 것으로 확인됨

- 지적현황측량 성과도

*****************************************************

- 상수도지리정보시스템(GIS)

*****************************************************

□ 조치의견

○ 용도폐지(매각) 대상지에는 수도시설물(배급수관 및 변류)이 매설되어 있으므로, 동작구(건설관리과)에 원인자이설 완료 후 공공용지 매각이 가능함을 회신하고자 함

붙 임 : 공공용지 용도폐지 협의 공문 1부.  끝.