길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17946

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	09/19 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/12(화)	9/13(수)	9/14(목)	9/15(금)	9/16(토)	9/17(일)	9/18(월)	계
2016년	113,667	131,680	109,169	102,588	102,753	105,928	113,356	779,141
2017년	103,200	100,600	101,600	93,300	108,600	103,800	94,100	705,200
증 ․ 감	-10,467	-31,080	-7,569	-9,288	5,847	-2,128	-19,256	-73,941

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.5~9.11)	금주 공급량(㎥) (9.12~9.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
705,263	705,200	-63	-0.01

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -63(-0.01% 감소)

- 2017년 9월 현재 전년 대비 공급량: -269,359㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.