의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-14921	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.9.19.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(도시안전건설수석전문위원),기획담당관,물순환정책과장

주무관	치수관리팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
송석주	지승현	손경철	09/19 권기욱
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1290번, 이종필 의원, 도시안전건설위원회)

시의원(이종필 의원) 요구자료(1290번, 남산공영주차장 저류조 관련)를 붙임과 같이 제출 합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

이종필 의원(도시안전건설위원회, 자유한국당)

1. 남산공영주차장(이태원동 258-59) 저류조 관련

1)최근 3년간 월별(또는 점검기간별) 저류량

2)실시설계 보고서 및 도면

3)저류조 설치 위치 선정 방침 또는 문서

▢ 남산공영주차장 저류조 최근 3년간 월별(또는 점검기간별) 저류량

구 분	최고 수위 (㎝)	60 min (㎜)	최고 수위기준 누적강수량(㎜)		비 고
			용산구 (이촌동)	종로구 (송월동)
2013.09.13. 11:00	27	4.5	47	39	년평균강수량 1,450.5
2014.07.23. 07:00	16	1.0	5.5	36
2015.07.25. 06:00	9	10.0	19	30.5
2016.07.05. 09:00	63	16.0	48	52.5
2017.07.23. 12:00	140	11.5	52.5	133.5

▢ 실시설계 보고서 및 도면

○ 붙임 문서 (보고서, 도면)

▢ 저류조 설치위치 선정 방침 또는 문서

○ 붙임 문서 (추진계획)

따로붙임 : 1. 실시설계보고서 제5장. 1부.

2. 관련도면 1부.

3. 남산공영주차장 설명서 및 위치도 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	지 승 현
	☎2133-3870	담당자	송 석 주
	작 성 일 :