상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제 목	2017년 ISO14001 추진목표 변경 보고

1. 수질과-1667(2017.2.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 2017년 ISO14001 세부환경목표중 아래 항목에 대해 추진목표를 아래와 같이 변경보고합니다.

○ 추진목표 변경내역

환경목표	세부환경목표	2017년 추진목표		변경사유
		당 초	변 경
폐기물 감량 및 적정관리	오니케익 함수율 저감	슬러지 함수율 68.0% 이하	슬러지 함수율 75.0% 이하	탈수기 노후 및 농축조 개량공사, 1계열 현대화 시운전 등에 따른 처리량 변화

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김미란		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	09/19 신동호
협조자	주무관	홍기웅
시행	정수과-5192	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5543	/전송	02-3146-5509	/	ran1208@seoul.go.kr	/	대시민공개