문서번호	급수운영과-21300
결재일자	2017.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
엄명훈		최용진	09/19 장종욱
협조

저수조 청소 제외 보고서

(도봉구 해등로16길 12, 현대1차아파트)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9. 19.

보   고   서

관내 직결급수로 저수조 미사용 확인 요청이 있어, 『저수조 직결급수』현장 확인 후, 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 9. 19.

보고자 : 사무운영주사보  엄 명 훈

건물 명칭	창동 현대1차아파트
건물 현황	대 표	*****	소재지	*********************
	관리자	*****	전화번호	********	건축년도	1999년
	건물용도	아 파 트		건물층수	지상 18층
저수조 현황	용 량	지하 : 347톤		재 질	콘크리트
구 분		조 사 내 용
시행 현황	검토 내용	공사 전 : 지하 저수조로 급수 공사 후 : 저수조 유입배관 차단 및 직결급수 배관 설치로, 건물 전체를 직결급수로 사용하고 있음.
	물탱크 철거여부	존치(소방용수로 사용)
	배관 구조 변경	저수조 배관 차단 후, 직결급수 배관 설치
	측정 수압	3kg/㎠ - 지상1층
검토 및 조치의견		계량기 직결급수 배관을 통하여 수돗물 사용 중으로, 저수조 청소대상에서 제외하고자 함.

□ 현    황

붙  임 :  직결급수 현장 사진 1부.  끝.