		강동수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030566978	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 09월 19일
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19851219	기물번호	*********47
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	**
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장 점검 결과 내부급수관 노후로 인한 소출수 발생으로 수리 후 사용 권장

끝.

주무관							최박				현장민원과장					09/19 이상봉
협조자
시행			현장민원과-13508										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3022							/전송								/	chstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)