투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	세운상가활성화를위한 공공공간조성공사 책임건설사업관리기술자 정 재욱 님
(경유)
제목	『세운상가활성화를 위한 공공공간조성공사』현장점검 결과 재시공 지시

1.「세운상가활성화를 위한 공공공간조성공사」현장점검결과 시공상태 불량사항을 아래와 같이 조치토록 통보하오니 즉시 재시공 후 사진첨부하여 결과보고 하시기 바랍니다.

가. 느티나무 하단

- 맥문동 및 화산석 조치

나. 그린셀

- 흰말채, 화살나무, 산수국, 수수꽃다리, 대나무 등 식재 수목 중 고사목, 수형불량목, 규격미달목 등 조치

다. 그린포켓

- 대나무, 산딸나무, 화살나무, 단풍나무 등 식재수목 중 고사목 수형불량목, 규격미달목 등 조치

- 화산석 조치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	임성은		조경시설과장	신용우		방재시설부장	09/19 남궁용
협조자
시행	방재시설부-16353	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8794	/전송	02-3708-8756	/	seunl@seoul.go.kr	/	대시민공개