<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[전기시설물 소모품 구매]

문서번호	시설과-5848

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	서상민	강민수	09/19 김재균

계 약 건 명			전기시설물 유지보수용 소모품 구매
납 품 자			상 호	******		성 명		***
계 약 금 액			*************************
계약체결년월일			2017년 09월 04일
납 품 기 한			2017년 09월 18일
납 품 년 월 일			2017년 09월 18일
검사(수)년월일			2017년 09월 18일
검사(수) 장 소			중부공원녹지사업소 시설과
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2017년 09월 일									김기중
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			***		오영근		유진석
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			***		이우진

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	컨버트	개	90,000	5	-	5	시설과 유지보수용
	HLG-80H-42A 90W
2	컨버트	개	140,000	5	-	5	〃
	DPA-F0760M 70W
3	누전 차단기	셋트	22,000	20	-	20	〃
	15A 케이스 일체형
4	LS사다리	개	90,000	1	-	1	〃
	4단 접이식
5	LED 센서등	개	45,000	1	-	1	〃
	원형 아남