상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	계약심사 자료 보완 제출(낙산배수지 건설공사)

1. 시설과-7641(2017. 8. 25.)호와 관련입니다.

2.『낙산배수지 건설공사」계약심사와 관련하여 옥상방수 공법을 아래와 같이 변경요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항(옥상방수 공법)

구분	공종명	규격	수량	단위	비고
당초	외부방수	에폭시	592	㎡
변경	외부방수	고무아스팔트 복합방수	592	㎡

붙임 : 1. 검토의견 공문 및 공법비교표 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	윤걸		시설과장	김도섭		시설안전부장	09/19 강신재
협조자
시행	시설과-8380	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	대시민공개