		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울특별시 응답소 소화전 점유에 대한 회신

안녕하십니까.

먼저 소방행정에 관심을 가지고 소중한 의견 주신 것에 감사드립니다.

귀하께서 의견주신 ***************************** 비상소화장치와 소화전에 대해 현장 확인을 하였습니다.

확인해 본 바, 위 비상소화장치는 사용하는데 지장이 없었고, 맞은편 지하식 소화전은 ****의 민원의뢰와 같이 그 위에 물품판매용 냉장고가 일부분 가리고 있었으나 냉장고에는 즉시 이동이 가능한 바퀴가 달려있어 유사시 위치이동이 가능한 상황이었으며, 영업종료 후 시건을 위해 임의설치한 가림막도 냉장고 안쪽으로 설치되어 소화전을 사용하는데 큰 지장은 없다고 판단되었으나,

현지 관계자에게 유사시 상황의 급박성 등을 인지시키고, 소화전 사용에 전혀 지장이 없도록 유지관리 될 수 있도록 지도, 계도 및 권고조치 하였습니다.

더 궁금하신 사항은 전화주시면 성심성의껏 안내해 드리겠습니다.

귀하의 가정에 항상 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

성북소방서 재난관리과 소방교 김재식(전화번호 02-921-6119)

담당자							김재식			대응총괄팀장					장충식					재난관리과장					09/19 정동민
협조자
시행			재난관리과-5978									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과															/
전화		02-921-6119						/전송			02-925-0119					/	jasica911@seoul.go.kr												/	부분공개(6)