	강남소방서
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	구룡마을 내 공공시설물 물건조사 협조에 따른 회신

1. 서울주택도시공사 수탁보상부-2524(2017.9.12.)호 『개포 구룡마을 내 공공시설물 물건조사 협조 요청』 와 관련입니다.

2. 개포 구룡마을 도시개발사업과 관련하여 구룡마을 내 공공시설물에 대한 물건조사 실시에 따른 소화전, 비상소화장치 등 소방시설 현황을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 현   황

대 상	수 량	비 고
지상식소화전 및 제수변	11개소
물탱크시설	6개소
소방파견소	1개소	소방차 1대 및 탑승대원 2명 근무
소화기 보관함	13개소
보이는 소화기	25세트(소화기 50대)	별도 위치확인 필요
비상소화장치	10개소
수관적재함	6개소
수관적재 수레	2개소
연결송수관(배관)	2개소	2~6지구 322m, 7~8지구 352m
방수구	7개소
타 종	10개소
미니소방서	1개소	제2송수구 앞 위치
태양광경광등	7개소	방수구 위치와 동일
야광안내표지판	20개소	별도 위치확인 필요

3. 협조사항

가. 물건조사 담당자 입회 시 사전에 조사일정 협의

나. 물건조사 대상 담당부서(강남소방서 재난관리과 대응총괄팀), 담당자(대응총괄팀장 및 소방용수 담당)

다. 문의 및 협의사항 있을 시 강남소방서 재난관리과(Tel 02-552-1190/Fax 02-553-3199) 연락주시기 바랍니다.

붙임  1. 구룡마을 내 소방시설 등 현황 1부.

2. 구룡마을 소방시설 사진(담당자 별도 송부) 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	09/20 노희손
협조자
시행	재난관리과-8890	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)