문서번호	기전설비과-3626
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
임봉순		김남수	09/20 최진석
협조

『2017년 "추석"명절 대비』

한강공원 기전설비 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
기획예산과-1957호				비예산

2017. 9

시  설  부

(기전설비과)

『2017년 "추석"명절 대비』

한강공원 기전설비 안전관리 계획

우리 민족 고유의 명절 추석을 맞아 연휴 기간중 한강공원 이용 시민의 불편 사항을 사전 예방하고자 한강공원 기전설비(공원등,승강기,나들목감시장치)에 대한 안전관리 점검 계획을 수립하여 추진코자 함.

Ⅰ		추진 기간

○ 추진기간 : 2017. 9. 25(금) ~ 10. 09(월) - 15일간

- 추석연휴 : 2017. 10. 03(화)~ 10. 05(목) - 추석10. 04(수)

Ⅱ		추진 방향

□ 주요 추진사항

○ 공원등, 승강기 및 나들목 감시시설에 대한 점검 정비

○ 민원발생시 신속한 처리를 위한 연휴 근무조 편성 운영

□ 세부 추진사항

○ 시설물 안전점검 시행

▶ 점검대상

- 조명시설(14,028, 분전함 145면)

- 승강기(34대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37대)

▶ 점 검 일 : 2017. 9. 25 ~ 9. 27(3일간)

▶ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

▶ 점 검 자 : 기전설비과장외 10명

▶ 점검대상 및 담당자

연번	공 원 명 (시설명)	담 당 자	비 고
1	양화, 강서,난지,망원	성태진,박상래	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이규형,임재동	“
3	뚝섬,이촌,여의도	임봉순	“
4	잠실, 신곡수중보	심보현	수중보설비 점검
5	한강공원(승강기)	김윤곤,김재규	승강기시설 점검

▶ 점검결과 처리계획

- 경미한 사항 현장처리 및 기타사안은 추진 기간내 자체 또는 보수업체를 통해 정비 실시

○ 연휴기간 민원처리반 운영

▶ 추진기간 ; 2017. 10. 02 ~ 10. 09(8일간)

▶ 근무자 현황

근무일	02(월)	03(화)	04(수)	05(목)	06(금)	07(토)	08(일)	09(월)
근무자	이균형	성태진	임봉순	임재동	이균형	심보현	박상래	김재규

▶ 유지관리업체 비상연락망

- 공원등 유지관리업체 : ㈜새론이앤이 전언식 소장, *************

-  승강기 유지관리업체 : ㈜)고암에이스  한상윤 과장, *************

- 승강기 CCTV 및 인터폰유지관리업체 : ㈜대한유비텍  이우영 부장, *************          - 나들목감시장치 유지관리업체 : ㈜백제이앤씨  송치선 소장, *************

Ⅲ		행정사항

○ 기전시설물 철저한 점검으로 안전사고 사전예방

○ 시설물 점검결과 복명 및 사후조치 철저

○ 민원 발생시 신속한 조치 및 동향보고

따로붙임 : 1. 한강공원 기전시설물 점검표 1부. 끝.