화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 9. 20.(수)

1. 확인대상

대 상 명	스위스 대사관 신축 공사장			전화번호	*************
소 재 지	종로구 송월동 32-10	대표자	서강덕	주 용 도	업무시설 (외국공관)
건물구조	양식 R/C조 지상 3/0층			소방안전관리자	부장 서강덕 (이안알앤씨)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 2층 바닥 콘크리트 타설작업후 콘크리트 양생중	현장 구조물에 의한 인부 부상에 주의토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접작업 아직 시행할 단계 아님	용접작업시 신고토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 2면이 6m 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음	차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 업무 적정하게 수행	안전에 상시 주의를 기울이기를 당부함

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2017. 9. 20.(월)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장내 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 지상 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 (현강호)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 지상1층 바닥콘크리트 양생중으로 관리자만 근무중임	현장 작업자 없음
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 콘크리트 양생중으로 작업휴식 기간	용접작업 없음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 2면이 6m 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음	차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 상시 안전에 주의토록 당부	용접작업시 신고토록 지도

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		09/20 강길구
협조