		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		***************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고   그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	********************************************************************
민원내용	수질검사

검사자	직급 :		공업7	성명 :		신성균	채수일자		2017년 09월 15일
검사일자	2017년 09월 15일						처리일자		2017년 09월 20일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.00			0.16			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.02
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 신청	고객님댁에 현장5항목 수질검사 결과 수질기준에 적합한 결과를 나타났으나. 잔류염소의 수치가 낮게 나오므로 마시는 물은 반드시 끓여드시기 바랍니다. 5개항목 수질검사후 잔류염소가 부족하여 미생물 발생에 우려가 있어 채수해서 검사해본 결과 불검출로 확인되었습니다

끝.

								서부수도사업소장
주무관							신성균				수질팀장					代박찬종					행정지원과장					09/20 서경만
협조자
시행			행정지원과-24190										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3515							/전송			02)3146-3578					/														/	부분공개(6)