＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 9월 19일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복
탐지구역				서초1-06블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초1-06		관 로 (음청식, L-로드탐사)		강남구 학동로342 (논현동 241-3번지)		허브블루 오피스텔 주계량기 변실에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 누수 이상없음							200mm관로 누수적출
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	조광원 심강우 진기호		서초1-1		강남구 학동로11길29일대 (논현동 24-11번지)		누수징후없음			-		19건
서초 (B조)	이천구 윤제근		개포1-19		서초구 홍씨마을길 19일대 (서초동 1715-10번지)		1건			-		43건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	09/20 박희철
협조자
시행	급수운영과-17195	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개