출 장 결 과 보 고 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김남호	代조성렬	09/20 오용규

	진정민원접수 예방과-11642(2017.9.13.)접수 ******* 소방관련법규 위반”과 관련하여 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 9. 20.
보 고 자 : 소방교 김남호.

보 고 내 용
일 시	2017.9.15.(금) 10:00 ~ 14:00
건 명	진정민원접수에 따른 현장확인 결과보고
내용	1. 민원대상 ************************* 2. 민원 내용 - 소방안전관리, 보조자 야간 미근무 - 2층 댐퍼실 개방 - 1충 옥내소화전 부분 점포 설치 3. 현장 확인사항 - 현장방문 : 위험물안전팀 소방교 김남호. 검사지도팀 소방위 심천진, 소방교 박규현 - 현장방문하여 ***************** 현장확인함 4. 결과 - 세부사항 붙임 참조.
비 고	붙임 : 1. 접수민원 처리현황1부. 2. 건축물대장 1부. 끝.