상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신(철개교체)-시설물

1. 이준 북부-1708-58(2017.9.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『2017년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 유선 민원으로 접수된 월계동 534-92호 월계증압 펌프장에 설치된 현재 미사용중인 상수도 철개(D=980mm)주변 침하로 소음발생 민원을 야기하는 바 노후 철개교체가 필요한 실정으로 조속 조치함이 타당하므로,

나. 귀 사에서 제시한 방법으로 원형철개(D=766mm)로 교체 및 안전시공에 만전을 기하시고 추후 설계변경시 반영 조치하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘
주무관	최용진		급수운영과장	09/20 장종욱
협조자
시행	급수운영과-21379	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개