아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	강서수도사업소
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 이설 협조요청

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수관로 폐쇄로 인하여 상수관로에 연결된 지상식 소화전 이설을 요청하오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치: 양천구 신정동 319-15 강서수도사업소앞

나. 소화전유형: 옥외소화전(지상식)

다. 요청사항: 잦은 누수로 인한 상수관로 폐쇄예정으로 상수관로에 연결된

지상식 소화전 이설 요청(위치 선정요)

붙임. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이슬		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	09/21 김정수
협조자
시행	급수운영과-25743	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소	/
전화	02-3146-3961	/전송	02-3146-3989	/	slee7664@seoul.go.kr	/	대시민공개