아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	강동수도사업소
수신	송파와이즈더샵 외 41개소 관리사무소 귀중
(경유)
제목	저수조 위생관리를 위한 협조요청

1.  안전하고 깨끗한 아리수 공급을 위해 많은 협조를 하고 계신 귀 기관 및 관리사무소의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 저수조를 거쳐 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위해서는 저수조 청소 등을 통한 위생관리가 필요한 실정입니다.

3. 귀 건축물(시설)의 소유자(관리자)께서는 아래사항을 숙지하시어 저수조 점검 및 청소를 통해 저수조 관리를 청결하게 하여 주시기 바라며, 특히 저수조 내부에 이물질이 유입되지 않도록 잠금장치 점검 등을 철저하게 관리하여 주시기 바랍니다.

<수도법(시행령, 시행규칙, 서울특별시 수도조례) 상 저수조 위생관리 기준>

가. 저수조 청소: 상·하반기별 1회(연 2회) 이상

나. 저수조 수질검사: 연 1회 이상

다. 저수조 위생관리 점검: 월 1회 이상

라. 수도시설 관리자 교육 이수: 1회

4. 한편 귀 건축물(시설)의 소유자(관리자)께서는 붙임문서를 참고하시어 저수조 청소 및 수질검사 결과를 정해진 기한 내에 우리 사업소에 제출하여 주시기 바라며, 보다 자세한 사항은은 급수운영과(☎02-3146-5150, 송파구 소재)로 문의하여 주시면 적극 안내해 드리겠습니다.

붙임: 1. 저수조 위생관리 안내 1부.

2. 저수조 청소결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	강수경		주무관	임인택		급수운영과장	09/21 전명수
협조자	주무관	조봉구
시행	급수운영과-17044	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5723	/전송	02-3146-5707	/	soosu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)