복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	황보연	이문곤	09/21 이남재

위험물취급소 전부완공검사신청과 관련하여  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2017. 9. 21.

보고자 :  소방경 이문곤/소방교 황보연

복       명       내       용

확인

일시

2017. 9. 21.(목) 09:50~10:10

건명

위험물취급소 전부완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0803)

내용

1. 민원 ******************호와 관련입니다.

2. 위험물취급소 설치허가 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 설치자(생년월일) : **************************

〇 소 재 지: 서울시 *******************************

〇 허가번호: ****************

나. 내 용

구 분	설치내용	품명(수량)	사진
1종판매취급소 (도료류)	1종판매취급소(도료류) 신규 설치	제4류 제1석유류(도료류) (2,200리터) 제4류 제2석유류(도료류) (2,000리터) 제4류 제3석유류(도료류) (2,000리터)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 설치허가 완공신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고