문서번호	도로시설과-11613
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	09/21 박상돈

도로시설물 긴급보수 예산지원 검토 보고

(종로구 중앙지하차도 외 2개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

안전총괄본부

도로시설과

도로시설물(자치구) 긴급보수 예산지원 검토보고

(종로구 중앙지하보도 외 2개소)

종로구에 위임관리되고 있는 도로시설물 관련 보도육교 정비에 소요되는 예산지원 요청에 대한 검토 보고임.

- 중앙지하보도, 동십자각지하보도, 광화문지하보도

□ 자치구 예산 지원 요청 및 배정 내역

- 관련공문 : 도로시설물 보수보강필요시설 제출(2017.07.14.)

대상시설		중앙지하차도	동십자각지하보도	광화문지하보도
요구액	148	22(백만원)	108(백만원)	18(백만원)
배정액	137	14(백만원)	107(백만원)	16(백만원)
보수내용		-차도 U형 옹벽구간 배면 연석 보수 -차도 신축이음부 포장보수 -내부 기계실 균열, 누수 보수 -계단부 보수	-화재 취약 천정마감재 철거 -천정 균열, 표면 보수 -내화성 천정재 설치	-지하보도 중앙부 신축이음부 누수, 균열 보수 -부식된 천정마감재 교체

□ 시설물현황

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
중앙지하차도	세종로76-2 ~77-6	12.5m	209m	RCB	종로구청	1971	B등급

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
동십자각 지하보도	세종로1 ~중학동110	6m	79m	RCB	종로구청	1985	B등급

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
광화문 지하보도	신문로1가1 ~ 세종로139-5	8.3~ 26.5m	164m	RCB	종로구청	1966	C등급

□ 추진경위

○ ´17.02.01. : 현장조사

○ ´17.05. ~ 07. : 실시설계용역 시행

○ ´17.07.14. : 예산 재배정 요청(종로구→市)

○ ´17.09.10 : 관련 설계내역서 제출

□ 검토의견

○ 중앙지하보차도(재배정액 14백만원)

- 점검 결과 장기공용에 의한 차도부 옹벽 배면 연석 손상, 신축이음부 포장 파손으로 누수에 의한 구조물 손상이 우려됨.

- 지하도 내부 기계실 내벽 균열․누수, 계단부 손상 확인됨.

○ 동십자각 보도육교(재배정액 107백만원)

- 2016년12월 화재 발생으로 긴급 정밀점검용역 및 복구공사 시행

- 정밀점검용역 결과 천정 내부 마감재가 화재에 취약하여 향후 화재발생 시 고온에 의한 지하보도 구조물 손상이 우려되므로 철거 후 조치 필요

○ 광화문지하보도(재배정액 16백만원)

- 정밀점검 용역 결과 지하보도 중앙 신축이음부 누수에 의한 조명기구 누전, 천정마감재 부식이 심각한 상태로 누수방지를 위한 보수 보강공사 필요

○ 상기 시설물은 국내외 방문객이 많이 통행하는 시설물로서 내구성 확보와 아울러 도시미관 제고 차원에서 보수가 시급한 것으로 판단.

○ 시도 상에 있는 보도육교는 서울시 소유의 시설물이며 유지관리는 자치구에 위임되어 예산지원 가능함.

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

- 자치구 위임 도로시설물 관리비용 부담방법 개선(도시안전실장방침-10030호, ´14.6.9)

⇒ 구조 안전에 관한 비용

⇒ 강구조 부식방지 예방과 관련된 유지관리비용(도장, 포장 포함)

□ 처리계획

○ 2017년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산에서 지원코자 함

○ 예산현황

(단위 : 천원)
2017년 예산액	기배정액	배정 가능액	금회 배정액	배정잔액	재배정처	비고
5,000,000	3,723,525	1,276,475	136,772	1,139,703	종로구청

붙임 : 1) 보수·보강 공사 예산 요청 공문 1식.

2) 사업설명서.

3) 설계내역서. 끝.