	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(감염관리실 내부 인체소독실) 고장 발생 보고

1. 소방행정과-516(2017.1.17.)호 『2017년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리·운용중인 감염괌리실 내부 인체소독실 사용 중 고장 개소가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

-   아    래   -

가. 물 품 명  : 중랑소방서 현장대응단 감염관리실 인체소독실 출입 문.

나. 고장 내용 : 감염실 룸과 룸 사이의 인체 소독실의 소독바람이

나오지 않으며, 출입문이 개방되지 않음.

다. 고장 확인 일시 : 2017.09.19

라. 경과 조치 : ㈜ 유한 고장상황 의뢰 연휴지나고 감염관리실 방문예정

㈜ 티엔아이 감염관리실 인체소독실 출입문 고장 의뢰하였고 다음 주 경 업체에서 감염관리실 방문하여 점검 예정.

붙임 : 1.감염관리실 정면사진 1부.

2.인체소독실 내부사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	오남석		진압2대장	김희성		지휘2팀장	이연우		현장대응단장	09/21 이선철
협조자
시행	현장대응단-6502	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3421-3911	/	fire79@seoul.go.kr	/	대시민공개