문서번호	기전과-6762
결재일자	2017.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	09/22 이종엽
협조
	주무관		신대중

2017년 추석절대비 도로기전 및 교통시설물 안전점검 실시결과 보고

2017. 9

성동도로사업소

(기전과)

추석절대비 기전 및 교통시설물 안전점검실시 결과보고

□ 민족 고유의 명절인 추석절을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 기전 및 교통시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		추진개요

❍ 추진근거 : 도로시설과-10493(2017. 8.29)

2017년 추석대비 도로시설물 안전점검 계획 알림

❍ 추진기간 : 2017. 9. 4(월) ~ 9.22(금)

※ 추석명절 연휴 : 10. 3(화) ~ 10. 6(금), 4일간

2		추진현황

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

※ 가로등, 발전기, 배수펌프 등 9종 12,795개 기전시설물

▷ 교통안전시설물 23,805개(신호기+안전표지)

구별	신호기(개)					안전표지(개)
	계	신호등	제어기	음향 신호기	보행신호등 보조장치	계	주의	규제	지시	보조	기 타
합 계	10,750	7,403	516	1,186	1,645	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성 동	2,255	1,595	114	222	324	2,939	267	1,304	586	696	86
광 진	2,138	1,409	104	235	390	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문	3,201	2,199	150	383	469	3,321	186	1,581	562	857	135
중 랑	3,156	2,200	148	346	462	3,057	257	1,379	490	794	137

❍ 추진일정 : 2017. 9. 4 ~ 9.22(3주간)

❍ 점검반 편성 : 26명

▷ 도로기전시설물 점검(15명)

- 기전시설물 담당 3명, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

▷ 교통안전시설물 점검(11명)

- 교통시설물 담당 3명, 경정비 용역팀 8명(성동구 등 4개구)

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 분전함 누전차단기 동작상태 여부 등

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 비상발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 비상벨 정상작동 여부 등

▷ 교통신호기 및 안전표지

- 교통신호기 상태 점검(부점등, 경사주, 제어기 등)

- 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

❍ 점검결과

▷ 기전분야 : 5건 조치완료

- 점검결과 특이사항은 없었으며, 서울숲2지하차도 가로등 보수 등 5건

조치 완료

▷ 교통분야 : 43건 조치완료

- 광진구 긴고랑로 럭키부동산 잔여시간표시기 위치교정 등 17건 조치완료

- 성동구 하나은행 성수중앙점 교통안전표지 위치 조정 등 26건 조치완료

❍ 향후계획

- 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를 예방코자 함

3		행정사항

❍ 자체 점검결과 시설보수과 제출 : 2017. 9.25.

첨부 : 1. 기전시설 점검표 1부.

2. 교통분야 점검표 1부.

3. 추석절 대비 안전점검 점검표 1부. 끝.