문서번호	급수운영과-17529
보존기간	년
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	09/22 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(9.22)

2017.9.22

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******** ************ ********** *** ***************************	녹물	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 25m/m -건물내용 : 지상1층 -급수형태 : 직수 사용 -녹물실태 : 옥내배관 노후로 인한 녹물 출수 -조치사항 : 옥내컨설팅 담당자 인계

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	압구정로403 (압구정동 510)	-작업현황:관로 조사 -작업내용:D700m/m 상수도 관로 조사 (기전팀 전식방지 설치관련 현장조사)
2	영동대로 85길 9 (대치동 947)	-작업현황:현장 종사 -작업내용:D200m/m 배급수관 정비공사 구간 상수도 관로 및 밸브 현장조사 및 확인, 점검

□ 기타작업현황