문서번호	시설관리과-20113
결재일자	2017.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장
정성식	09/22 천성훈
협 조

2017년 추석대비 재건축 □ 재건축 점검 결과보고

2017. 9.

시설관리과

2017년 추석대비 재건축 □ 재건축점검 결과보고

2017년 추석대비 재건축․재개발 지역 현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고

그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

□ 점검일자 : 2017. 9. 21~22

□ 점 검 자 : 주무관 정성식,이한수,권택중,윤승구,김재영,서호태

□ 점검대상(11개소) :

미아7구역 재개발 정비사업,월계2구역재건축(월계2인덕마을)

미아9-1주택재건축,  상계4구역 재개발  상계6구역 재개발

상계677,680 재건축 미아3구역재개발  도봉2구역 재개발

월계동 487-17외 재건축  태릉현대아파트 재건축

미아동 3-111번지일대 주택재건축

□ 점검내용

- 사업부지 내 상수도관 누수여부

- 사업부지 내 상수도 시설물 관리 적정여부

- 조례위반 사항(부정급수 등)

- 주변 도로 침하 발생여부

- 절,성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

- 기타사항(비상연락망 등)

□ 점검결과 : 특이사항 없음

- 세부내역 : 아래 참조