	강남소방서
수신	*********************************
(경유)	*************************
제목	밤고개로 도로확장 구간 소화전 신설 관련 협조요청

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 세곡2지구 보금자리 주택지구 일대 밤고개로 확장공사 구간 내 신설 및 이설예정 소화전 협의와 관련하여 다음과 같이 협조사항을 알려드립니다.

가. 협의일시 : 2017. 9. 22.(금)

나. 협의장소 : 강남구 밤고개로286-1 1층 금빛종합건설(주) 사무실(세곡동 주민센터 옆)

다. 협의내용

1) 밤고개로 확장공사 구간 내 이설 및 신설소화전 5개소 관련 현장조사 일정

2) 밤고개로 확장공사 구간 건너편 상수도 배관 라인 확인 후 위치 선정

3) 이설 및 신설소화전 승하강식 또는 지상식소화전 설치 등

3. 협조사항

가. 현재 도로확장 공사구간 내 위치한 지상식소화전 2개소는 추후 강남소방서 재난관리과로 이설 협의를 요청

나. 신설 예정 소화전 3개소는 공사설계에 반영하여 상수도 배관 확인 후 강남소방서 재난관리과로 연락하여 담당자 현장 입회 후 설치장소 및 형식에 관하여 협의 예정

다. 교수마을 쪽 도로확장 구간 추가 신설소화전 협의

라. 문의사항은 강남소방서 재난관리과(Tel 02-552-1190/Fax 02-553-3199) 연락주시기 바랍니다.

붙임  1. 지하식(승하강식)소화전 설계도 1부.

2. 세곡2 보금자리 주택지구 소화전설치 현황도 1부.

3. 밤고개로 도로확장 구간 내 소화전 현황 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	09/22 노희손
협조자
시행	재난관리과-9036	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)