<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                            [선유도이야기관내 조명설비 정비]

문서번호	여의도공원관리사무소-4163

결재	주무관	여의도공원관리사무소장
	송규환	09/22 정일환

계 약 건 명			선유도이야기관내 조명설비 정비
납 품 자			상 호			*******						성 명		*****
계 약 금 액			********************
계약체결년월일			2017년 9월 8일
납 품 기 한			2017년 9월 21일
납 품 년 월 일			2017년 9월 21일
검사(수)년월일			2017년 9월 22일
검사(수) 장 소			선유도공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 9월 22일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	사무 7	직급	성명	오혜정		오혜정		김한수
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	기계 7	직급	성명	한훈수		한훈수

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	LED등기구 교체	HAL 100W -> LED 15W	개	53,400	51	-	51	선유도공원
2	램프 교체	직부등 HAL 50W	개	4,000	10	-	10	“
3	램프 교체	레일스포트 HAL 50W	개	5,000	19	-	19	“
4	안정기 교체	직부등 HAL 50W	개	47,200	3	-	3	“
		부가세 별도

끝.