“ 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치는 의무 ”입니다.
	영등포소방서
수신	영등포구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가(2차 설계변경) 신청에 따른 소방협의 회신(영등포1-3재정비 촉진구역 도시환경정비사업)

1. 영등포구청 도시재생과-2723(2017.09.20)호 『사업시행변경인가 신청에 따른 협의(영등포1-3 재정비촉진구역 도시환경정비사업』와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설설계 도면을 검토한 결과 아래 소방시설을 설치하는 조건으로 동의 하오니, 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항 및 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : 영등포1-3구역 도시환경 정비사업 건물

2) 건 축 주 : 영등포1-3구역 도시환경 정비사업조합장

3) 위    치 : 서울시 영등포구 양산로35길10일대(영등포동7가 29-1)

4) 규    모 : 지하3층 /지상28층 ~ 30층 연면적 56,850.6335㎡,3개동

5) 주요용도 : 복합(업무시설, 판매시설 및 업무시설,공동주택)

6) 종    별 : 신 축(2차 설계변경)

7) 금회변경내역

○ 건축 창호변경 및 위치 조정

○ 실외벽체 마감재료명 변경(콘크리트면처리 or 시멘트몰탈 → 콘크리트면처리 or 시멘트몰탈 or THK9.5 석고보드) 등

※ 소방시설 변동내역 없음

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시고,

나. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

다. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제12조 및 동법 시행령 제19조에 의거 노유자시설 및 11층이상 건축물은 대통령령이 정하는 특정소방대상물에 적용되어 실내장식물과 그밖에 이와 유사한 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여 주시기 바라며,

라. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 상주 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부

2. 허가동의 안내문 1부

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부

4. 소방차량 통로규정 가이드라인 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 09/22 代윤선식
협조자
시행	예방과-21554	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개(6)