문서번호	급수운영과-21658
결재일자	2017.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김재영	09/22 장종욱
협 조
	주무관		최용진

추석대비 공사장 안전점검 결과 보고

2017. 9

북부수도사업소

(급수운영과)

추석대비 공사장 안전점검 결과보고

2017년 추석대비하여 상수도 공사 현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고드림.

□ 점검사유

○ 2017년 도봉구 관내 급수공사외 2건 상수도 공사현장 등 추석대비 사전 안전점검을 시행하여 공사장 안전에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 도봉구 관내 급수공사외 1건(도봉,노원구 관내             상수도시설물설치 및 보수공사)

- 시공사 : 창익건설 박정애(급수공사)

- 시공사 : 라텍씨앤씨(주) 박기춘(시설물설치 및 보수공사)

○ 공 사 명 : 우이교사거리 ~ 정의여중사거리외 3개소 배급수관정비공사

- 시공사 : 늘찬건설(주) 이은정

○ 재개발재건축지역명 : 도봉2구역 주택재개발정비사업(사업시행인가)

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2019. 9. 12.~13.

○ 점 검 자 : 김재영외 2인

○ 점검사항(공사장 분야)

- 시공의 적정성 여부(터파기공, 관부설공, 관접합공 등)

- 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태(자재상태, 밀폐시설, 환경관리 등)

- 안전위험의 우려가 있는 경우 신호수 배치여부(환경관리, 안전관리 등)

- 기타 위험요소 발생 여부 등(배전상태 등)

○ 점검사항(재개발재건축 분야)

- 사업부지내 상수도관 누수여부

- 사업부지내 도로 누수 및 침하 발생 여부 등

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

붙임 : 안전점검표 및 활동사진 각 1부.   끝