문서번호	급수운영과-21693
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
권택중		09/22 장종욱
협 조
	주무관			代김종필
	주무관			김종필
	주무관			서호태
	주무관			윤승구

추석대비 공사장 안전점검 결과보고(노원구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.9.

북부수도사업소

(급수운영과)

추석대비 공사장 안전점검 결과보고

2017년도 추석대비 상수도 공사현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고

그 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 본부시설과-8017(2017.9.7.)

□ 점검사유

□ 2017년 노원구 관내 상수도공사 외 4건 상수도 공사현장에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고에 선제적으로 대응코자 함

□ 공사현황

□ 공 사 명 : 2017년 노원구 관내 급수공사(단가계약)

- 시공사 : ***************

□ 공 사 명 : 2017년 북부관내 포장도로 굴착복구공사

- 시공사 :*************

□ 공 사 명 : 상계백병원~온수골사거리간 송배수관 정비공사

- 시공사 : **************

□ 공 사 명 : 상계동111-377~111-121 외 5개소 배급수관 정비공사

- 시공사 : ***********

□ 공 사 명 : 상계동155-66~136-36 외 5개소 배급수관 정비공사

- 시공사 : **************

□ 점검개요

□ 점 검 일 : 2017. 9. 13. ~ 9. 20.

□ 점 검 자 : 김종필,윤승구,권택중,서호태

□ 점검사항

- 시공의 적정성 여부(터파기공, 관부설공, 관접합공 등)

- 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태(자재상태, 밀폐시설, 환경관리 등)

- 안전위험의 우려가 있는 경우 신호수 배치여부(환경관리, 안전관리 등)

- 기타 위험요소 발생 여부 등(배전상태 등)

□ 점검결과

□ 특이사항 없음

붙임 : 안전점검표 각1부.   끝.