길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18297

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	09/24 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/15(금)	9/16(토)	9/17(일)	9/18(월)	9/19(화)	9/20(수)	9/21(목)	계
2016년	102,588	102,753	105,928	113,356	123,908	104,172	121,977	774,682
2017년	93,300	108,600	103,800	94,100	90,300	111,800	94,200	696,100
증 ․ 감	-9,288	5,847	-2,128	-19,256	-33,608	7,628	-27,777	-78,582

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.8~9.14)	금주 공급량(㎥) (9.15~9.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
724,600	696,100	-28,500	-3.93

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -28,500(-3.93% 감소)

- 2017년 9월 현재 전년 대비 공급량: -323,116㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.