문서번호	급수운영과-23379
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
급수설비팀장		행정지원과장	남부수도사업소장
이경희		이두영	09/25 전영석
협조
	행정관리팀장		신민철

당직근무 일일상황 보고

[2017.9.23.일직]

2017. 9. 23.

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2017년  9월  23일 토요일 (일직)

█  당직책임자 : 6급 이경희

○ 당 직 원 : 7급 최  신, 7급 이현순, 7급 김금수

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 : 60건 (처리 : 60건 , 진행중 : 0건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	1건	․ 동작구 상도동 19-7		․ 처 리 : 1건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	3건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 옥내탐지 : 0건	․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기 타 : 3건	․ 처 리 : 3건 ․ 진행중 : 0건
요금관련	56건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 5건 ․ 이사정산 : 41건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 10건	․ 처 리 : 56건 ․ 진행중 : 0건
단수사항
기전사고	해당 없음
외부기관 점검사항	해당 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)				- 배수지 수위 -
				구 분	11:00	15:00
				노량진	3.7	3.3
				대 방	3.6	3.1
				상 도	4.1	3.9
				금 천	4.3	3.8
				낙성대	3.9	3.4
				신림 6	4.4	3.4

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 순찰코스별 보고서 1부.   끝.