	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실 내 장비 고장발생 통보

1. 소방행정과-908(2017.1.24.)호 “2017년 자체 소방장비 관리운용 기본계획 수립(알림)”와 관련입니다.

2. 위와 관련, 현장대응단 감염관리실 소독기가 고장 발생하여 다음과 같이 통보합니다.

가. 발생일시: 2017. 9. 25.(화)

나. 장     소: 현장대응단 감염관리실

다. 세부사항

장비명	관리부서	고장내용	담당자
플라즈마 소독기	현장대응단 구급대	진공관 오류	교.이난영

붙 임  고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이난영		진압3대장	김선모		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	09/25 김시옥
협조자
시행	현장대응단-7024	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동) 동작소방서 현장대응단	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	kuekue85@seoul.go.kr	/	대시민공개