책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-3833	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	이문성	09/25 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 9월 22 일( 14:00 ~ 18:00 ) □ 대상명 : 신라스테이, 임광빌딩(본관,신관),영천시장, □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-소방시설 관리실태(자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 -영천시장내 각 점포 소화기등 분산 비치 관리됨
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-방재실 및 안전관리자 안전관리실태 점검 확인 지도함 -시장내 화기취급장소(음식점등)안전 관리 지도함
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	임광빌딩(최민성과장) 영천시장(부회장 장형일)관리자에게 화 재취약요인 사전제거 및 순찰 철저토록 지도함 *1전통시장1소방관안전멘토링 및 전통 시장 지킴이활동 병행 실시
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :김 영 훈 (인)