	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염성능검사 실시 계획(제2017-162호,마곡칼국수)

1. 민원접수 제5514호(2017.09.20. 13:33)와 관련입니다.

2. <현장처리물품 방염성능검사>를 다음과 같이 시험하고자 합니다.

가. 관리번호 : 제2017-162호

나. 신청인 : ㈜대성이엔지(대표자 김대성)

다. 방염성능검사 의뢰 대상

○ 대상 : 마곡칼국수

○ 주소 : 서울시 강서구 공항대로 195, 2층 228,229호

(마곡동, 힐스테이트에코동익)

○ 업종 : 일반음식점(대표자 김용규)

○ 물품 및 수량 : 방염도료 합판 시료 1개(6번 벽면하단)

라. 방염 처리 내역

○ 처리일자 : 2017.09.18. ~ 09.19.

○ 방염처리면적 : 23.75㎡(7.35L)

○ 처리장소 : 벽체장식

○ 사용 방염제

제조업체명	형식승인번호	제조년월일	대상표시번호
삼화페인트공업(주)	염07-51	2017.7.6.	EAAE 93532, 93467(잔량 각4.00L)

끝.

담당자	김수정		예방팀장	최강의		예방과장	전결 09/25 代최강의
협조자
시행	예방과-20501	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개