화재취약대상 간부 현장확인 결과서

점검일자 : 2017. 9. 21.(목)

1. 확인대상

대 상 명	국립어린이과학관			전화번호	02-741-4027
소 재 지	종로구 창경궁로 215(와룡동)	대표자	미래창조과학부	주 용 도	문화및집회
건물구조	철근콘크리트조 1/3층, 연면적5570.51m2			소방안전관리자	********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	***************건물로서 각층 공사장별 소화기 및 기초소방시설 비치 운영됨	소화기외 소화장비 비치도록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	작업중에 금연토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 장애요인 없음	입구 장비등 정리정돈 철저토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 수행함 -홍익산업개발에서 공사중임	*11월중 완료될 예정

2. 기본 확인사항

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교 첨단외래센터			전화번호	02-2072-4130
소 재 지	종로구 대학로 101	대표자	서울대병원장	주 용 도	의료시설
건물구조	철골.철근콘크리트조, 연면적487416.18m2			소방안전관리자	*********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	*********************로 각 공사장별 소화기 및 기초소방시설 비치 운영됨	공사현장에는 상시 사용할 수 있는 소화시설 비치 및 설치도록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 적정함 -두산건설외3개 회사

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경       성 명   최순규     (인)

결재	센터장		예방과장
	최순규		09/25 강길구
협조