정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-3248
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		주무관		시설관리과장
		이균휴		강성수		김연배		09/25 한흥태

□ 점검시설물 : 여의도 지하차도외 3개소 (여의도 한강공원)

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
					직 급	성 명
1	여의도지하차도	B=8m, L=320m	2종	2010	시설8급	이균휴
2	국회의사당 연결보행교	B=5m, L=54m	일반	-
3	당산동 샛강 보행육교	B=5m, L=139m	일반	2016
4	원효대교남단(교상계단)	B=2m, L=25m	일반	2009

□ 점 검 일 : 2017년 9월 22일(금)

□ 점 검 자 : 시설7급 강성수, 시설8급 이균휴

□ 점검구간 : 지하차도, 보행육교, 계단

□ 점검결과

연번	시설물명	위치	손상내용	손상규모	조치계획
1	여의도 지하차도	영등포구 여의도동82-9	특이사항없음
2	국회의사당 연결보행교	영등포구 여의도동 81	특이사항없음
3	당산동 샛강 보행육교	영등포구 당산동 365	특이사항없음
4	원효대교 남단 (교상계단)	영등포구 여의도동 8-3	특이사항없음

붙 임  : 점검사진 1부.  끝.