투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신

****** 안녕하십니까?

****께서는 선유도공원으로 연결되는 선유도보행전용교 승강기를 이용하던 중 멈추어 10여명과 함께 갇혀 불안을 느끼셨고, 많은 사람들이 이용하는 노후된 엘리베이터를 교체 요청하시는 글을 보내주셨습니다.

먼저 공원시설을 이용하면서 불안과 불편을 느끼신 점에 대해 안타까움과 심심한 위로의 말씀을 전합니다.

본 엘리베이터는 장애인 및 노약자용으로, 노후로 인하여 부속품 교체 전문 유지보수업체 선정 관리등 특별관리를 함에도 고장 당시는 많은 인원과 적정 운행량을 초과하여 발생한 것으로 추정되며, 그 이후 승강기 전문 유지관리업체를 통하여 안전점검을 중복(2회) 실시한 바, 현재 승강기 운행상태 및 안전에 이상이 없음을 알려드립니다.

본 엘리베이터는 당초 장애인 및 노약자용으로 설치되어 속도가 느리고, 노후로 인하여승차감이 떨어지는 문제점을 가지고 있어 지속적인 민원이 발생되고 있는 실정이지만, 부속품 교체 등 유지보수공사를 최근에도 지속적으로 실시하고 있음을 알려드리오니   이해하여 주시기 바랍니다.

아울러 승강기 안전관리법에 의거 한국승강기안전공단에서 정밀안전검사를 9월말 실시 할 예정으로 있어, 그 검사결과에 따라 문제가 있을시 운행중단 또는 교체 검토할 예정입니다.

앞으로 지속적으로 시민들의 안전을 위하여 더욱더 노력과 최선을 다할 것임을 약속드립니다.

끝으로 ****의 가정에 항상 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.  끝.

주무관							한훈수			주무관					송규환					여의도공원관리사무소장					09/25 정일환
협조자
시행			여의도공원관리사무소-4181									(						)		접수											(						)
우	03901					서울특별시 영등포구 선유로 343(당산동1)															/
전화		2631-9367						/전송			2631-9373					/	hshan5910@seoul.go.kr												/	부분공개(6)