다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(꽁티드툴**)

2017. 9. 20.

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*****************
소 재 지	*********	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	2/1층, 연면적 555.62㎡	영업장 정보	사용층: 1~2층 사용면적 417.7㎡		소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	화재 초기대응요령 교육함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	조치명령 발부예정
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	피난 안내도 설치됨	추락방지 스티커 부착
④소방안전교육에 관한 사항 – 이수, 미이수 등	소방안전교육 보수교육 안내함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	화재배상책입보험 가입됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤철		김성문		09/26 최규태
협조	허동근