	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017. 고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 결과보고

1. 재난관리과-5961(2017.8.30.)호 「2017년 고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 알림」과 관련입니다.

2. 우리 후암119안전센터 관내 고층건물 옥상 헬기장에 대한 실태 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 실시기간 : 2017. 9.1. ~ 9.22.

나. 실시대상 : 후암안전센터 관할내 고층건축물 등

- 기존 헬리포트 1개소(Gate Way빌딩/용산구 동자동 12-5)

- 신축건축물, 누락 헬리포트 없음

다. 실태조사 결과

- 관내 헬리포트 보유한 고층건축물 1개소(Gate Way빌딩) 관리실태 점검 및 이·착륙에 장애되는 적재물 없음

헬리포트 점검 사진

끝.

	후암119안전센터장
담당자	정인선		진압2팀장	안용석		119안전센터장	09/26 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-4351	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	jungis2000@seoul.go.kr	/	대시민공개