문서번호	시설보수과-7360
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
한상신		09/26 박국남
협조
	주무관		김종범

추석대비 도로시설물 안전점검 결과 보고 [대곡교외 9개소]

2017. 09.

동부도로사업소

시 설 보 수 과

추석대비 도로시설물 안전점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대곡교	폭 30.2m, 연장 175m	2종	1994	시설7급	한상신
2	복정2교	폭 53.5m, 연장 25m	법정외	1994
3	헌릉교	폭 33.6m, 연장 12m	법정외	1971
4	장지2교	폭 20m, 연장 15m	법정외	1986
5	송파지하차도	폭 23.5m, 연장 400m	법정외	1998
6	가락지하차도	폭 18m, 연장 300m	법정외	1985
7	위례지하보차도	폭 39m, 연장 64m	법정외	2012
8	천호지하차도	폭 16m, 연장 355m	2종	1997
9	성내유수지교	폭 40m, 연장 394m	2종	1986
10	방이고가	폭 18.5m, 연장 70.6m	법정외	1985

□ 점 검 일 : 2017년 9월 18일 ~ 22일

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범, 시설7급 한상신

□ 점검결과

연번	시 설 명	점검 사항	조치내용	비고
1	대곡교	휀스 청소	조치완료
2	복정2교, 헌릉교, 성내유수지교	소파보수	조치완료
3	벽면청소(세척)	가락지하차도	조치완료
4	배수구 청소	송파지하차도	조치완료
5	기 타(특이사항 없음)	위례지하보차도, 방이고가, 천호지하차도

붙 임 : 안전점검 보고서 1부.  끝.