	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 불량맨홀 정비대상 현장 조사결과 보고

1. 재난관리과-8989(2017.09.21.)호『2017년 하반기 불량맨홀 정비대상 현장 확인 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 지하식소화전 맨홀파손 및 포장면과의 단차, 매몰 등으로 인하여 보수가 필요한 불량맨홀 현장 조사결과를 보고 합니다.

가. 확인기간 : 2017. 9. 26(화)

나. 조사대상 : 4개소

연 번	주 소	적출내용	차선	관 할
1	자곡로7길(자곡동 425-2)	포장손상	1차선	수서센터
2	자곡로7길(자곡동 425-2)	단차	1차선	수서센터
3	밤고개로1길(수서동 714)	단차	1차선	수서센터
4	광평로20길(일원동 736)	포장손상	1차선	수서센터

다. 조사내용 : 소화전 맨홀 여부(상수도 맨홀 제외), 제수변 상태 및 주변도로 상태, 침하깊이 등

붙임  1. 불량맨홀 정비대상 현장 확인 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	박산		진압3팀장	최형모		119안전센터장	09/26 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-6056	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	qkrtks@seoul.go.kr	/	대시민공개