문서번호	설비부-16561
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	여인웅	09/26 권오식

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」

가스공사 발주계획 검토보고

2017.09.

도시기반시설본부

설 비 부

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」

가스공사 발주계획 검토보고

서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 관련 노후 가스 배관 철거 및 마감처리에 대한 가스분야 공사 발주 계획에 대해 보고드림

□ 추진배경

□ 추진근거 :「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」협조요청 [인생이모작과-11047호(2017.9.25.)]

- 리모델링으로 도시가스를 사용하지 않는 서부캠퍼스 건물(8동)에 공급하는 도시가스 배관을 21동 분기점에서부터 절단 및 철거하여 안전사고 예방 요청

- 리모델링 공사범위는 8동 정압기실 이후부터 철거 예정임

□ 현황조사

- 현장 확인 결과 8동 공급용 도시가스 배관의 노후로 장기간 방치시 부식등에 의한 누설 위험이 있음

□ 추진계획

□ 절단 및 철거

- 8동 인입 이전인 21동 분기점에서 배관 절단 및 폐쇄 후 8동 공급배관 철거

※ 절단 및 마감위치 : 정압기실 2차측(노출배관) → 21동 앞 도시가스 분기점(매립배관)

□ 공사시행

- 배관 절단, 용접 및 비파괴 검사등 정밀시공 분야로서 도시가스 관련 규정에 따라 등록된 공사업체로 하여금 수의계약에 의해 공사 시행코자 함(소액, 긴급)

□ 발주계획

□ 공사개요

- 공 사 명 : 서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사

- 공사위치 : 은평구 통일로 684

- 공사내용 : 서울혁신파크 8동 가스 배관 철거 공사

- 공사기간 : 착수일로부터 1개월 이내

□ 공사업체 조건

-「건설사업기본법」제9조 2항 동법 시행령 제7조에 따라 가스시설시공업(제1종)으로 등록한 업체

□ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조 제1항 제 5호

- 수의계약 사유 : 추정가격 2천만원 이하의 소액이며, 공사현장 관할 구역 내 가스시설시공업체와 수의 계약하여 시공을 신속히 진행하고 가스 안전 관리 및 사고 대응을 원활히 하기 위함

*************************************

****************************

- 예산과목 : 복지본부 인생이모작지원과, 인생이모작지원 기반마련, 은퇴후 제2인생 설계지원, 50+캠퍼스 확충, 시설비

□ 입찰공고문 포함사항(“건설업 혁신을 위한 직접시공 및 적정임금 지급”관련)

- 직접시공 및 적정임금(시중노임단가 이상) 지급 의무대상 공사

‣ 서울시 공사계약 특수조건에 따라 시공사는 해당 공종을 직접시공하여야 하며, 적정임금(대한건설협회에서 조사·공표하는 시중노임단가 이상)지급을 보장한다.

‣ 계약상대자는 직접시공해야 하며, 계약 체결일로부터 7일 이내에 “서울특별시 직접시공 각서”를 도시기반시설본부 설비부 담당에게 제출해야 함

‣ 계약상대자는 근로자에 대한 “적정임금(시중노임단가 이상) 서울특별시 지급의무 이행각서”를 계약 체결일로부터 7일 이내에 도시기반시설본부 설비부 담당에게 제출해야 함

※『서울특별시 공사계약 특수조건』 제20조의3 및 제24조10항

□ 공사 착공시 안전 관련 서약서 징구(설비부-3549호(’16.3.9.) 및 설비부-2181호(’17.2.13.))

- 건설공사장 설비분야 안전매뉴얼 활용 서약서 1부.

- 공사장 설비분야 사고 초기대응 매뉴얼 활용 서약서 1부.

Ⅳ		향후계획

□ 2017.9월 : 가스공사 별도 발주 및 착공

□ 2017.10월 : 설비분야(기계,전기) 공사 및 가스공사 준공

붙임 : 1. 인생이모작과 협조 요청 공문 및 붙임문서 각 1부.

2. 건설공사장 설부분야 안전매뉴얼 활용 서약서(양식) 1부.

3. 공사장 설비분야 사고 초기대응 매뉴얼 활용 서약서(양식) 1부.