문서번호	급수운영과-17726
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		09/26 박희철
협 조

“명품아리수, 명품강남수도”

기성부분 정산 보고(1차) (2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약))

2017. 09

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산) 검토 보고(1차)

우리사업소에서 시행중인 『2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련, 기성청구가 접수되어 아래와 같이 기성부분 정산 검토보고 합니다.

Ⅰ		기성검사 현황

○ 공 사 명 :  2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자 : **************

○ 기성정산기간 : 2017.07.05 ~ 2017.09.18.

○ 준공검사자 : 공문수, 이승우

○ 공사감리기관: 건양엔지니어링(주)

- 감리자 : 박대성

○ 공사시행 : D=13~200mm, L=470m

○ 금회(1차) 기성금액 : ******************************

○ 기 지출 금액 : **********

○ 금회 지출 금액 : ************

※ 예산과목별 지출 금액

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후 상수도관(배급수관)정비)

☞  ***********

- 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비(급수공사)

☞  ***********

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(음수대설치사업)

☞  ***********

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비(배수관 소블록 물세척 추진)

☞  ***********

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비(불용관정비)

☞  ***********

○ 기성지출현황                                                 (단위 : 원)

계약금액	집 행 금 액				집행 잔액
	전회까지 정산금액	금회(1회)
		계	금회 지출금액	기지출금액 (노무비지급)
***********	*	***********	***********	*********	***********

Ⅱ		기성내역 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비고
1.토공	콘크리트포장절단(100~150mm) 등 43종	이상없음
2.부설공	스테인리스관부설공(30mm) 등 94종	이상없음
3.구조물공	원형밸브실 설치공(기초재생PE)(D=100mm) 등 8종	이상없음
4.부대공	안전시설설치 및 철거등 26종	이상없음
5.사급자재	주름마디스텐강관(D=13mm) 등 59종	이상없음
6.포장공	보조기층공(t=10cm,10㎡)외 3종	이상없음
7.기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	이상없음

○ GIS 제출 : 매 작업지시건별 준공완료보고시 제출

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 이상없음

○ 기타 사항 이상없음

Ⅲ		조치의견

○ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여『2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 정산(1차)시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 지출현황 및 예비준공검사 1부.  끝.