문서번호	운영총괄과-7697
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
정유성	이원군	09/26 최규해

동작대교 전망카페 등 전기공사 계획

2017. 9.

동작대교 전망카페 등 전원공사 계획

동작대교 전망카페 누전 위험성 제기 및 마포대교 해넘이 전망대 냉난방기 전원공급에 문제가 야기되어 누전공사 및 전원공사 실시로 이용시민의 안전성과 편의성을 증진시키고자 함

□ 현황

○ 동작대교 전망카페(노을) 옥상 누전 발생으로 전기시설 보수 필요

○ 마포대교 해넘이 전망대 냉난방기의 전원공급이 원활하지 않으며,

전기 배전반에 시건장치 미설치로 아무나 배전반 조작하기 쉬운 환경임

□ 보수계획

○ 보수기간 : 계약일로부터 2주

○ 보수내용

① 동작대교 전망카페(노을)

- 노을 전망카페 옥상 누전되는 부분 전기 시설보수

② 마포대교 해넘이 전망대

- 냉난방기에 차단된 전원선 재공급을 위한 전기공사

- 전기 배전반에 자물쇠 및 경첩 설치

□ 소요예산 : 1,121천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

- 추정가격 2천만원 이하 수의계약 가능(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 시행 2016. 1. 11. 행정자치부 예규 제35호).  끝.