아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(대흥제2구역 상수도 관 부설공사 1-3구간)

1. 급수운영과-22553(2017.9.22)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『대흥제2구역 상수도관 부설공사(1차)』 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 :  대흥제2구역 상수도관 부설공사

나. 공사개요  :  D= 600mm. L= 220m

다. 통수구간  :  2구간(D= 600mm L= 220m)

라. 수질검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
대흥동 20-33	17-9-22	0.19	0.23	적 합

.  끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	우안제		행정지원과장	09/26 서경만
협조자
시행	행정지원과-24840	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개